昆山市供水系统突发事件

应急预案

二〇一七年四月

目 录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 城市供水概况	1

1.3 适用范围	2

1.4 供水事故分级	2

1.5 工作原则	3

1.6 应急预案体系	3

2组织体系	4

2.1日常工作机构	4

2.2应急指挥部	4

2.3专家组	7

3运行机制	7

3.1事故预防与预警	7

3.2应急处置	8

3.3信息报告与发布	12

3.4善后处置	14

4应急保障	15

4.1指挥保障	15

4.2现场救援和工程抢险队伍及装备保障	15

4.3物资保障	15

4.4 环境监测保障	15

4.5技术专家储备与保障	16

4.6通讯与信息保障	16

4.7交通运输保障	16

4.8医疗卫生保障	16

4.9治安保障	17

4.10资金保障	17

4.11社会动员保障	17

5监督管理	18

5.1培训	18

5.2预案演练	18

5.3责任与奖惩	18

6附则	19

6.1本修编预案由市水利局负责解释	19

6.2本修编预案自发布之日起实施	19

7附件	19

7.1昆山市供水系统突发事件应急处置体系	19

7.2供水系统应急管理工作流程示意图	20

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为做好昆山市供水突发事故应急处置工作，指导和应对可能发生的供水安全事故，及时、有序、高效地开展事故抢险和救援工作，最大限度地减少事故可能造成的损失，保护人民生命财产安全，维护公共安全和社会稳定，保障经济社会和谐有序发展，在2015年编制的《昆山市供水系统突发事件应急预案》基础上，为适应昆山市供水系统的发展变化，进行该预案的修编。

## 1.2 城市供水概况

水源地：实施长江引水工程，构建“江湖并举、双源供水”新格局，形成水源可靠、水质稳定的供水体系，进一步保障城市饮用水安全。长江引水工程总规模90万m3/d。目前采用阳澄湖-傀儡湖和长江双水源供水，长江引水与傀儡湖原水共同供给泾河水厂、第三水厂和第四水厂。

水厂：泾河水厂位于张家港河东力量村，2005年全部建成总规模60万m3/d的供水能力；第三水厂位于傀儡湖东北侧、紧邻城北大道，2009年建成总规模60万m3/d的供水能力；第四水厂位于城市西南部的张浦镇，设计总规模90万m3/d，其中一期工程30万m3/d，于2010年5月建成投产。泾河水厂、第三水厂和第四水厂总供水能力达到150万m3/d。

三座水厂均采用预臭氧 + 常规处理 + 臭氧生物活性炭深度处理工艺，改善了出厂水水质；采用氯胺消毒工艺，提高管网供水水质。

供水管网：昆山市供水范围已覆盖全市城乡，供水主干管及大部分配水干管已基本建成，已建成周庄、张浦、陆家、南港、花桥和兵希六座加压泵站。昆山与苏州工业园区、太仓实现应急连通管道，形成区域供水联动，提高了供水安全保障能力。

## 1.3 适用范围

本修编预案适用于昆山市行政区域内除饮用水水源污染外的突发性供水事故的应急处置。

构成突发性事故的主要因素有：

（1）供水水质遭受生物、化学、放射性物质等严重污染；

（2）主供配电系统因故障瘫痪或发生爆炸、火灾；

（3）自然灾害等导致生产设施、设备严重毁损；

（4）战争、投毒、破坏或恐怖活动；

（5）水厂停产；

（6）供水干管爆管等。

## 1.4 供水事故分级

根据供水事故所造成的影响和紧急程度，将供水事故分为三个级别：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）。

Ⅰ级是指：

受突发性事件的影响，城市供水企业的生产、供水能力严重下降或用户水质超过国家《生活饮用水卫生标准》，造成5万户以上用户停止供水48小时以上的事故。

Ⅱ级是指：

受突发性事件的影响，城市供水企业的生产、供水能力较重下降或用户水质超过国家《生活饮用水卫生标准》，造成3万户以上用户停止供水24小时以上的事故。

Ⅲ级是指：

受突发性事件的影响，城市供水企业的生产、供水能力下降或用户水质超过国家《生活饮用水卫生标准》，造成1万户以上用户停止供水12小时以上的事故。

## 1.5 工作原则

（1）以人为本，减少危害的原则。切实履行政府的社会管理和公共服务职能，最大程度地减少供水行业事故，把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务。

（2）平战结合，预防为主的原则。高度重视公共安全工作，增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，做好应对供水行业突发事故的各项准备工作。

（3）分级负责，先行处置的原则。在市政府的统一领导下，建立、健全分类管理、分级负责、条块结合和属地管理为主的应急管理体制。

（4）依法规范，加强管理的原则。依据有关法律、法规，加强应急管理，充分发挥专业应急指挥机构的作用，使供水行业的事故应急工作规范化、制度化、法制化。

（5）科学处置、增强能力的原则。采用先进的监测、预警、预防和应急处置技术，发挥专业人员作用，完善行业安全监控体系；增强政府处置突发事故的能力；提高公众自救、互救和应对突发事故的综合能力。

## 1.6 应急预案体系

（1）本修编预案是指导昆山市突发供水事故应急救援工作的规范性文件。

（2）供水企业事故专项应急技术预案，由昆山市自来水集团有限公司根据本预案和有关操作规程另行制定。

# 2组织体系

突发供水事故应急组织体系由日常工作机构、应急指挥部和专家组构成。

## 2.1日常工作机构

市水利局是突发供水事故应急处置的日常工作机构，在发生突发供水事故时承担应急指挥部办公室的工作职能。

日常工作机构主要负责突发供水事故应急的日常管理工作，包括：贯彻执行市政府对突发供水事故应急工作的指示要求；对应急预案的实施进行各部门间的沟通和协调工作；根据实际情况对应急预案进行修订和完善；建立相关专家库；组织应急人员进行培训和演练；通过“民生110”城市服务中心热线电话12345受理和收集有关供水事故信息等。

## 2.2应急指挥部

在发生突发供水事故时，根据需要成立应急指挥部，在市政府的统一指挥下，负责组织和协调各方面力量，按照预案实施抢险工作，确保实现应急供水目标。

2.2.1应急指挥部职责

（1）贯彻国家应急工作方针，根据市政府应急工作的指示要求，领导和协调突发供水事故应急工作；

（2）及时掌握突发供水事故情况，向市政府报告事故情况和提出应急措施的建议；

（3）负责突发供水事故应急信息的接收、核实、处理、传递、通报、报告工作；

（4）组织协调指挥部各职能部门按照预案迅速开展抢险救灾工作；

（5）紧急调用各类物资、设备和人员参与抢险救灾工作；

（6）如发现事故可能导致重大溢出或产生环境污染危害，立即组织有关部门或机构进行检测调查，立即组织相关部门采取有效措施控制事态发展。

2.2.2应急指挥部组成

Ⅰ级突发供水事故应急指挥部组成

总指挥：市长

副总指挥：市分管领导

成员：由市委宣传部、商务局、公安局、供销合作联社、民政局、财政局、住建局、城管局、交通局、水利局、卫生局、环保局、安监局、物价局、工商局、所在地人民政府及相关部门主要领导组成。

Ⅱ级突发供水事故应急指挥部组成

总指挥：市分管领导

副总指挥：市水利局局长

成员：由市委宣传部、商务局、公安局、供销合作联社、民政局、财政局、住建局、城管局、交通局、水利局、卫生局、环保局、安监局、物价局、工商局、所在地人民政府及相关部门主要领导组成。

Ⅲ级突发供水事故应急指挥部组成

总指挥：市水利局局长

副总指挥：市自来水集团有限公司总经理

成员：根据突发供水事故性质，由市水利局、所在地人民政府和供水企业相关领导组成。

根据突发供水事故的需要，可下设相关的处置职能组，各职能组负责单位及主要工作任务如下：

（1）应急指挥部办公室：由市水利局负责。

主要职责：负责甄别事故级别，提出实施预警和启动应急预案的建议；负责组织事故处置的技术工作，监测供水水质和水量；组织有关部门和专家分析评估事故原因、发展趋势及影响程度等，为应急指挥部决策提供依据；传达应急指挥部的指示精神，做好应急处置职能组之间的沟通和协调工作。

（2）警戒保卫和社会稳定组：由市公安局负责。

主要职责：负责事故现场、集中供水场所的治安警戒保卫工作，根据需要实施一定范围的交通管制，组织有关部门做好维护社会稳定工作等。

（3）水质监测和医疗救护组：由市卫生局负责。

主要职责：负责自来水出厂水和管网水的水质监测，提出可能产生的疫情和防治信息；负责紧急救治受伤和中毒人员，负责调集应急救援所需药品、医疗器械，统计伤亡人员等。

（4）环境监测组：由市环保局负责。

主要职责：负责监督管理污染物和污染源的监测、防治工作，确定事故危害区域，并通报危害程度和范围，对环境污染事故进行深入细致地调查处理，防止污染源进一步扩大。

（5）应急抢修组：由市自来水公司负责。

主要职责：主要负责供水水质检测和供水设施、设备的抢修工作。

（6）应急送水组：由市商务局牵头，所在地人民政府配合。

主要职责：负责实施应急送水工作。

（7）物资供应组：由市供销合作联社负责。

主要职责：负责协调和调集事故应急救援所需的物资、设备等，发放伤员和中毒人员的生活用品等。

（8）信息发布组：由市委宣传部负责。

主要职责：统一组织突发供水事故新闻报道工作。

（9）善后处理组：由市民政局负责。

主要职责：主要负责事故所涉及的安置、抚恤、赔偿等前期和善后处理工作，配合医疗救护组做好有关登记和统计工作等。

## 2.3专家组

专家组由卫生防疫、水质检验和大专院校等科研单位及供水、供电企业的有关技术专家组成。

其职责是：对供水系统应急预案的制定和修订提供咨询；在应急响应时，按照指挥部要求研究分析事故发展趋势、影响范围和程度，为应急决策提供咨询意见和建议；参与事故调查，对事故处理提出咨询意见和建议；为突发供水事故提供技术支持。

# 3运行机制

## 3.1事故预防与预警

3.1.1预防工作

各职能部门在供水突发事故日常工作机构的统一组织和协调下，以预防为主，实现以下工作目标：

（1）加强对城市供水水质及其生产设施设备的检验与检测，建立城市供水质量监测信息网络共享体系，掌握水质动态；

（2）开展突发供水事故的假设和风险评估，完善各类专项应急预案，组织应急演练，并做好相关宣传工作，提高全民安全意识；

（3）建立供水应急人才资料库和应急保障队伍，储备应急救援物资。

3.1.2事故预警

各职能部门要综合分析可能引发突发供水事故的预警信息并及时上报，确保做到早发现、早报告、早处理。

根据早期信息、监测信息，对可能引发供水事故级别进行预警。预警和报警信息应该及时、准确地向主管部门报告，并同时报告供水事故应急处置日常工作机构。

预警和报警信息应包括：供水事故预警的级别、类别、起始时间、可能影响范围、危害程度、紧急程度和发展态势、警示事项以及应采取的相关措施等。

3.1.3预警信息发布

市政府有关部门在收到相关信息并证实突发供水事故即将发生或已发生时，应在初步判定其级别与类别后，按照相关应急预案进入预警状态。进入预警状态后，应立即采取以下措施：

（1）启动有关应急预案；

（2）发布预警公告（发布机制见3.3节）；

（3）根据突发供水事故的级别与类别建立相应的应急保障机构；

（4）各处置职能组和各应急救援队伍立即进入应急状态，供水监测机构立即开展应急监测，随时掌握并即时报告事态进展情况；

（5）调集事故应急所需的专家人员及有关物资和设备等，确保应急保障工作顺利进行。

## 3.2应急处置

在确定发生或即将发生突发供水事故后，应迅速启动事故响应机制。

3.2.1应急响应

（1）分级响应机制

Ⅰ级、Ⅱ级突发供水事故响应与处置，由市人民政府成立应急指挥部，按预案组织处置，并根据需要将有关情况报告上级市政府及城市供水行业主管部门。

Ⅲ级突发供水事故响应与处置，由市水利局成立应急指挥部，按预案组织处置，并及时将有关情况报告市政府及城市供水行业主管部门。

（2）应急响应程序

在接到突发供水事故发生单位及相关管理部门的报告后，应根据突发事故的状况，初步确定事故响应的级别，分别向上级报告，同时上报市应急办（值班电话57313524），并启动相应的应急预案，成立应急指挥部，召集有关单位赶赴现场，根据现场状况采取有效措施，同时上报事故处置的最新进展情况。

（3）应急响应的主要工作内容

① 组织协调有关部门负责人、专家和应急队伍参与应急救援；

② 制定并组织实施抢险救援方案，防止发生次生、衍生事故；

③ 协调有关部门提供应急保障，包括协调关系、调度各方应急资源；

④ 组织做好现场治安秩序维护和社会稳定工作；

⑤ 及时向市政府报告应急处置工作进展情况；

⑥ 研究处理其他重大事项。

3.2.2先期处置

供水事故发生后，应急指挥部成立前，事发单位和有关部门要按照有关预案迅速实施先期处置，立即采取措施控制事态发展，严防次生、衍生事故发生。同时，要按规定程序向上级有关部门报告情况。

3.2.3现场指挥与协调

（1）指挥和协调机制

应急指挥部根据突发供水事故的情况通知有关单位后，各有关单位应立即派员赶赴指定位置，在应急指挥部的统一指挥下，本着“相互协同、密切配合、共同实施”的原则，抓紧完成指挥部交办的应急处置任务。

（2）指挥协调的主要内容

① 通报事故情况，提出现场应急行动的原则要求；

② 指派有关人员参与应急指挥和指导工作；

③ 协调各级、各专业应急救援力量实施应急救援行动等。

（3）指挥与紧急处置

出现急剧恶化的特殊险情时，应急指挥部可在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，根据事态发展变化情况，依法采取紧急处置措施。

3.2.4应急监测

市水利局、市卫生局、市环保局按照职能分工分别成立供水质量应急监测组和环境污染情况监测组，到突发供水事故现场实施不间断的跟踪采样、分析，及时报告监测结果，并对事态危害的发展趋势和影响程度做出分析、预测，提出初步处置建议等。

3.2.5应急监察

市水利局应在接到突发供水事故报告后，立即赶赴事发现场，调查事故发生的时间、地点、性质、原因以及已造成的后果、危害程度、发展趋势等；监督、协助指导现场的处置工作，协助做好人员的撤离和防护工作；对事故责任单位的违法行为进行调查，收集证据；做好应急指挥部交办的其他任务。

3.2.6应急安全与防护

（1）现场处置人员的安全

现场处置人员应根据不同类型事故的特点（如水上作业等），配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场的有关规定。现场监测、监察和处置人员根据需要配备防毒面具或救身器材等，在正确、完全配戴好防护用具后，方可进入事故现场，以确保自身安全。

（2）受影响群众的安全

根据供水事故的性质（如水质事故等），指挥部要通过新闻媒体，及时向社会发布有关信息，主要内容如下：

① 根据突发事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

② 根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等情况，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散和安全保卫等，并告知群众具体疏散路线和有关注意事项；

③ 根据需要设立紧急避难场所和提供食物等，并告知群众有关具体信息。

3.2.7突发事故时期的应急供应与社会稳定

（1）突发事故时期的应急供应

在应急指挥部宣布城市供水进入应急警戒状态后，各应急处置职能组应立即开展有关工作，随时待命。在城市供水水量和供水水压严重不足的情况下，应优先保障居民的生活用水。市水利局和所在地人民政府在应急指挥部统一指挥下，配合做好相关保供工作。

在应急供应期间，可在必要时采取以下措施：

① 通过各种媒体通知单位和居民做好应急储水准备，各单位、企业和家庭可利用自备水池、集水池及自备容器等储水；

② 限制或停止城市建筑、洗车、绿化、娱乐、洗浴行业用水，控制工业用水直至停产；

③ 全市备用地下水源开足设备，保证供水，并由市疾病预防控制中心对其水质进行化验，确保达到生活饮用水卫生标准；

④ 根据供水管网布局，合理调配供水管网压力，或分时段分片供水；

⑤ 局部地区或重点用水单位，调配运水车辆送水；

⑥ 对桶装水、矿泉水、纯净水统一调配，并考虑从周边城市调运桶装水、矿泉水、纯净水等，无偿发放给居民饮用。

（2）突发事故时期的社会稳定

城市突发供水事故发生后，为防止因“水荒”引发乘机哄抬涉水商品物价、抢水或破坏城市供水设施等不稳定事件，市公安局应会同物价局、工商局、城管局和所在地人民政府采取积极有效措施，保持物价稳定，维护公共秩序，确保社会稳定和生命财产安全。

## 3.3信息报告与发布

3.3.1信息报告程序和时限

任何部门、单位和个人都有及时上报突发供水事故的权利和责任。发生突发供水事故的单位，无论事故级别大小，都应在1小时内向市自来水公司报告，自来水公司在接报后，应判定事故级别和类别，向市水利局报告，并由市水利局向市人民政府报告。

对情况紧急或可能发生重、特大供水事故的，可以先越级上报，但应及时向市水利局和市人民政府补报。

3.3.2报告方式与报告内容

突发供水事故发生或即将发生时，供水企业要立即如实向市水利局报告，先期处置过程要做好记录。报告应采用书面形式，如情况紧急，可采用先电话报告、后书面补报的方式。

报告应涵盖下列内容：

（1）发生事故的时间、地点、信息来源、事故性质，简要经过，事故原因的初步判断；

（2）事故造成的危害程度，影响用户（减压、无水）范围，伤亡人数，事故发展趋势；

（3）事故发生后采取的应急处理措施及事故控制情况；

（4）需要有关部门和单位协助抢救和处理的相关事宜及其他需上报的事项；

（5）事故报告单位负责人签字或加盖单位印章、报告时间。

应急处理过程中，要及时续报有关情况。

3.3.3信息发布机制

供水事故应急处置日常工作机构根据供水事故预警和报警信息，做出接警处置的应急决策，并根据实际情况，由市委宣传部发布。

信息发布原则和途径：

（1）昆山市供水事故的有关信息必须经市政府认定后，由专门机构对外进行发布，争取社会的支持和理解。

（2）信息发布应及时、准确，任何部门不得随意或恶意传播与供水事故有关的信息。事故发生的第一时间要向社会发布简要信息，随后发布初步的核实情况、政府应对措施和公众防范措施等，并根据事故处置情况做好后续发布工作。

（3）信息可通过广播、电视、报纸和公告等方式进行发布。

## 3.4善后处置

供水事故应急处置工作结束，相关危险因素消除后，应立即恢复正常供水，应急指挥部予以撤销。市有关部门可申请终止应急状态，须经市水利局审核，并报市政府或市相关应急指挥机构批准后，方可终止应急状态。

供水事故所在地人民政府应会同市政府有关部门，积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作。对供水行业事故中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、征用有关单位及个人的物资，要按照规定给予抚恤、补助或补偿，并提供心理及司法援助。市政府有关部门应及时调拨救助资金和物资，做好疫病防治和环境污染消除工作。保险监管部门要督促有关保险机构及时做好有关理赔工作。

市政府有关部门要对供水事故的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估，并向市政府报告。调查评估报告应在应急终止后一个月内完成。调查评估报告应包括：

（1）整理和审查所有应急记录和文件等资料；

（2）总结和评价导致应急状态的事故原因和在应急期间采取的主要行动；

（3）发生事故的供水系统基本情况，分析事故原因、发展过程及造成的后果（包括人员伤亡、经济损失等）；

（4）分析、评价采取的主要应急响应措施及其有效性，主要经验教训；

（5）从城市供水系统的规划、设计、运行、管理等各方面提出改进建议等。

# 4应急保障

市政府有关部门和事发地人民政府要按照预案做好突发供水事故应急处置工作，同时根据预案切实做好相应的人、财、物、卫生、通信等保障工作，保证应急救援工作的需要和群众的基本生活。

## 4.1指挥保障

突发供水事故应急处置指挥部地点设在市水利局。市水利局应指定专门场所和设施。专门场所所需的功能包括：接收、显示和传递城市供水系统事故信息，为专家咨询和应急决策提供依据；接收和传递省、市供水事故应急处置机构提出的应急响应信息；指挥突发供水事故应急处置和传输部门间信息。

## 4.2现场救援和工程抢险队伍及装备保障

各应急处置机构根据各自的实际工作内容提供现场救援和工程抢险装备基本信息，建立储备数据库随时调用。

## 4.3物资保障

市供销合作联社负责应急物资的储存、调拨和紧急供应，保障抢险救援队伍的相应装备投入；市卫生局负责组织药品的储存、供应。应急工作中应急物资的调用，由应急指挥部办公室组织协调，各相关职能部门负责实施。同时要建立与其他省市和地区物资调剂供应渠道，以保证在需要时可以迅速调入应急物资。必要时可依据相关法律法规，及时动员和征用社会物资。

## 4.4 环境监测保障

市水利局、环保局和卫生局应加大力度购买必需的环保、水质监测仪器，提高装备水平；应加紧监测人员的技术培训，提高其技术水平。

## 4.5技术专家储备与保障

成立突发供水事故应急处置专家委员会。由市水利局负责与有关专家的日常联系，并针对突发供水事故的类型建立相应的应急处置专家信息系统，同时组织有关专家针对不同类型的突发供水事故，开展监测、预防、预警和应急处置方法的研究。

## 4.6通讯与信息保障

开发全市突发供水事故环境信息和救援力量信息数据库，建立城市突发供水事故应急通信和信息管理系统。加强突发供水事故监测预警系统，完善各类突发供水事故预警指数和等级标准。

建立跨部门、多手段、多路由、有线和无线相结合、反应快速、灵活机动、稳定可靠的应急通信系统。供水事故现场与市水利局之间实现视频、音频、数据信息的双向传递。江苏电信昆山分公司、江苏移动昆山分公司和中国联通昆山分公司等负责承担应急通信保障，并负责实施应急通信的组织指挥。

## 4.7交通运输保障

市公安局负责组织与实施紧急处置交通安全保障，依法实施道路交通管制；市交通局、水利局负责警戒区内水上交通危险化学品事故的应急抢险和物资配备；相关镇人民政府协助做好紧急交通保障工作。

## 4.8医疗卫生保障

突发供水事故发生后，必须快速组织医疗救护人员对伤员进行应急救治，尽最大可能减少伤亡。在市卫生局指导下，医疗急救中心负责急救转运工作，各级医院负责后续救治，红十字会等群众性救援组织和队伍应积极配合专业医疗队伍，开展群众性卫生救护工作。同时根据突发供水事故的特性和需要，严密组织实施疾病控制、消毒隔离和卫生防疫等相关工作。

## 4.9治安保障

突发供水事故发生后，市公安局负责应急处置过程中的治安保障，并负责相关保卫工作，必要时可请求武警部队给予支援。事故所在地人民政府要积极发动和组织群众开展群防联防，协助公安部门做好治安保障工作。属地警力要迅速组织救灾现场治安警戒和管理，严惩趁火打劫和制造事端的犯罪行为，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护。

## 4.10资金保障

由市财政局负责落实突发供水事故应急处置工作所必需的资金。

## 4.11社会动员保障

由应急指挥部办公室牵头组建各类突发供水事故应急志愿者队伍。相关职能部门要加强对红十字会等志愿者队伍的组建、管理和日常的训练指导和专业支持。市政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处在训练场地、业务培训、训练器材等方面提供支持和保障。各类志愿者队伍作为群众性组织，平时要有计划地组织开展技能培训和演练活动，在发生重大事故时要积极开展自救互救。全市社区保安队伍要充分发挥群防群治的作用，加强平时的防范巡视，及时报告有关信息，并协助专业队伍做好现场治安维护等工作。

# 5监督管理

## 5.1培训

各部门要有计划地开展对参与城市供水系统突发事件应急准备与响应人员培训工作。通过培训不断提高指挥人员的指挥水平和应急救援组织能力。主要提高以下几种能力：

（1）通信系统的保障能力；

（2）抢险现场人员实施快速抢险的能力；

（3）及时有效控制事故进一步扩大的能力。

## 5.2预案演练

由市水利局牵头协同相关单位制订应急演练计划并定期组织演练。

（1）根据具体情况，每年组织1次供水应急预案的演练；

（2）每次演练的突发供水事故类型要有针对性，根据目前事故可能发生的性质可大致分为：

① 城市（水厂）主供配电系统因故瘫痪或发生爆炸、火灾；

② 水厂发生事故停水或水处理工艺发生故障导致水量减产；

③ 战争、投毒、破坏或恐怖活动。

根据突发事故的类型，确定相应应急组织体系的单位组成，并进行相应的演练工作。

此外，市自来水公司应定期举行应对不同突发性供水事故的技术预案应急演练（以每年1～2次为宜）。

## 5.3责任与奖惩

突发供水事故应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。

对在突发供水事故应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人，要给予表彰和奖励；对迟报、谎报、瞒报和漏报突发供水事故有关信息或者应急处置工作中有其他失职、渎职行为的，对有关责任人给予行政处分，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

# 6附则

## 6.1本修编预案由市水利局负责解释

## 6.2本修编预案自发布之日起实施

# 7附件

## 7.1昆山市供水系统突发事件应急处置体系

## 7.2供水系统应急管理工作流程示意图

# Text boxes

市商务局

电信、移动、联通公司

市水利局

市城管执法局

市民政局

市物价局

市委宣传部

市住建局

市公安局

市卫生局

事发地人民政府

市工商局

市环保局

市

自来水公司

专家组

市财政局

市交通局

市安监局

市供销合作联社

应急组织体系

日常工作机构

应急指挥部

（发生突发事故、启动预案）

(根据实际情况，组成职能组）

（根据事故级别成立）

善后处置

（事发地镇政府

及市政府有关部门）

恢复重建

（事发地政府和市政府有关部门）

调查评估

（市政府和市政府有关部门

会同事发地人民政府）

预警信息

（镇人民政府或市政府有关部门）

先期处置

（事发地镇政府及有关单位）

信息报告

（市政府办公室）

信息反馈

不启动

否

应急结束

（市政府或市政府相关

应急指挥机构批准）

突发供水事故发生

市政府有关领导依据信息

做出决定

是

启动应急预案

（应急指挥部）

成立应急指挥机构

组织工作组及专家组

进行应急处置