| 工程名称 |  | 区镇街道 |  | 检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 平时用途 |  | 检查形式 | 抽查□督查□ |
| 管理信息 | 使用单位 |  | 负 责 人 |  | 联系方式 |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  | 联系方式 |  |
|  | 管理单位 |  | 负 责 人 |  | 联系方式 |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  | 联系方式 |  |
|  | 所属社区 |  | 负 责 人 |  | 联系方式 |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  | 联系方式 |  |
| 检查项目 | 项目内容 | 得分 | 存在问题 |
| 规章制度 （20分） | 制度建立 | 安全使用责任书签订、使用证办理 | 3 |  |  |
|  |  | 防汛防灾应急预案 | 3 |  |  |
|  |  | 使用管理规章 | 3 |  |  |
|  |  | 承接查验、制订日常检查办法 | 3 |  |  |
|  | 台帐记录 | 地下车位业主花名册 | 2 |  |  |
|  |  | 防汛值班安排表 | 2 |  |  |
|  |  | 值班巡查记录表 | 2 |  |  |
|  |  | 设施维护记录表 | 2 |  |  |
| 防护设施 （20分） | 防护设施 | 三防门数量齐全、开启灵活、支撑牢固 | 3 |  |  |
|  |  | 表面漆层完好、配件齐全 | 1 |  |  |
|  |  | 封堵预埋件标识清晰，无锈蚀 | 2 |  |  |
|  |  | 主体无乱开孔、洞现象 | 2 |  |  |
|  | 密闭设施 | 密闭阀转动灵活 | 1 |  |  |
|  |  | 超压排气阀复位自然 | 1 |  |  |
|  |  | 配件齐全、表面无锈蚀 | 1 |  |  |
|  | 三防信号 | 安装牢固、色标清晰 | 1 |  |  |
|  |  | 开关转动灵活、配件齐全 | 1 |  |  |
|  |  | 供电正常、反映灵敏 | 1 |  |  |
|  | 其它设施 | 测量管、滤尘网完好无锈蚀 | 2 |  |  |
|  |  | 风管、支架等牢固无锈蚀 | 2 |  |  |
|  |  | 标识数量齐全、完好 | 2 |  |  |
| 防汛设施 （20分） | 水泵配置齐全、运转正常，外管网畅通 | 6 |  |  |
|  | 控制箱开关设置正确，无断电现象 | 6 |  |  |
|  | 挡水砂袋或档板配置齐全、就近放置、无损坏 | 5 |  |  |
|  | 应急电源、水泵准备充足 | 3 |  |  |
| 消防设施 （20分） | 灭火器配备充足、有效 | 5 |  |  |
|  | 喷淋阀门常开、读数正常 | 5 |  |  |
|  | 防火门常闭、开启灵活 | 5 |  |  |
|  | 应急照明正常、通道通畅 | 5 |  |  |
| 综合场所 （20分） | 功能房间内无杂物堆放 | 3 |  |  |
|  | 物品划区分类、堆放整齐，无易燃易爆等危险品 | 6 |  |  |
|  | 出入口及室内无渗积水、进出畅通 | 6 |  |  |
|  | 无人员居住现象 | 5 |  |  |
| 得分情况 | 应得分： | 实得分： |
| 合计应得分： 分，实得分： 分，得分率： %。 整改意见： |
| 整改时限 | 以上问题请于 年 月 日之前完成整改 |
| 检查组人员 |  | 受检单位 | 确认人： |